Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Produkt | Ilość | Opis funkcjonalny i techniczny |
| Meble medyczne | Łóżko Rehabilitacyjne | 3 | Dane techniczne:Długość: 205cm +/- 3%Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 48-93cmSzerokość: 74cm +/- 6%Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -46°/+65°Waga: 55kg +/- 5%Maksymalne obciążenie: 205 kg +/- 3% |
| Meble medyczne | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości i systemem jezdnym | 3 | Dane techniczne:Długość: 205cm +/- 3%Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 48-93cmSzerokość: 74cm +/- 6%Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -46°/+65°Waga: 55kg +/- 5%Maksymalne obciążenie: 205 kg +/- 3% |
| Meble medyczne | Materac | 3 | Długość: 200 cm +/- 3% szerokość : 82 cm +/- 5% grubość do 5cm,twardość - średnio twardymateriał skóropodobny, zmywalny |