Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| Sprzęt medyczny | Cińsnieniomierz naramienny SOHO 130 | 5 | - zakres pomiaru: od 0 do 300 mmHg - Obwód mankietu pomiarowego 13,5 cm - 46 cm, ewentualnie w zestawie dwa wymienne mankiety zapewniające łącznie obsługę tego zakresu wielkości ramienia pacjenta Wskaźnik klasyfikacji wyników ciśnienia wg. WHO  Wbudowany wytrzymały akumulator litowo-jonowy Możliwość zasilania z sieci 230, ładowania akumulatora i nieprzerwanej pracy przez minimum 80 pełnych badań przy zaniku napięcia w sieci |
| Sprzęt medyczny | Waga metalowa ze wzrostomierzem | 3 | Obciążenie maksymalne: do 200 kg Dokładność: 100 g Zasilanie: bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) zakres pomiaru wzrostu: 50 - 210 cm +/- 5% podziałka: 1 mm Wzrostomierz w pełni wykonany z metalu i przymocowany do statywu wagi w sposób zpewniający długotrwałe i bezawaryjne użytkowania. |
| Sprzęt medyczny | Holtery EKG | 4 | Specyfikacja techniczna: Częstotliwość próbkowania 200, 500, 1000/s Czas nagrywania: 24 godziny Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA Połączenie z PC przez port USB Możliwość analizy wyników badań i wykonywania opisów przez lekarza przy wykorzystaniu oprogramowania firmy CONTEC  Jeżeli nie ma takiej możliwości, oferent ma w ofercie zawrzeć cenę: 1. oprogramowania umożliwiającego zdalną analizę i opis badań przez lekarza 2. integrację tego oprogramowania z systemem medycznym funkcjonującym u zamawiającego w celu zamieszczenia wyników badań bezpośrednio do karty medycznej pacjenta 3. szkolenie personelu zamawiającego z pełnej obsługi medycznej nowego oprogramowania |
| Sprzęt medyczny | Kule | 3 | Wysokość uchwytu od podłogi regulowana w zakresie: 76-101 cm +/- 5% Maksymalna waga użytkownika 140 kg |
| Sprzęt medyczny | Laski inwalidzkie | 3 | Zakres regulacji wysokości: 73,5 - 96 cm +/- 5% Skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm +/- 10% Maksymalne obciążenie: 100 kg |
| Sprzęt medyczny | Fartuchy dla Personelu | 10 | Materiał : Bawełna min. 35 % maks. 90% Kolor : biały Lamówka : bez lamówki Rękaw : długi Rodzaj zapięcia : napy |