Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produkt | Ilość | Opis funkcjonalny i techniczny |
| Stolik przyłóżkowy | 3 | możliwość regulacji wysokości stolika w zakresie 77-125 cm Możliwość regulacji nachylenia blatu w zakresie 0° - 45°  Regulowany obszar blatu o wymiarze 64 x 42 cm +/- 7% 4 kółka jezdne, w tym 2 z możliwością blokady |
| Krzesło toaletowe | 2 | Wysokość całkowita 81-84 cm Szerokość całkowita 54-56 cm Wysokość do siedziska 45-50 cm Głębokość siedziska 41-43 cm Wysokość oparcia 33-38 cm  Krzesła mają mieć miękkie siedziska i oparcia i być pokryte obiciem skóropodobnym zmywalnym w kolorze VL5069 lub równoważnym kolorem i odcieniem – wzornik kolorów poniżej |
| Krzesła do jadalni (zmywalne) | 10 | Wysokość całkowita 81-84 cm Szerokość całkowita 54-56 cm Wysokość do siedziska 45-50 cm Głębokość siedziska 41-43 cm Wysokość oparcia 33-38 cm  Krzesła mają mieć miękkie siedziska i oparcia i być pokryte obiciem skóropodobnym zmywalnym w kolorze VL5069 lub równoważnym kolorem i odcieniem – wzornik kolorów poniżej |
| Stoły do jadalni 1500/110 | 1 | Wysokość całkowita 80-100 cm szerokość całkwotia 80-120 cm długość całkowita 140 cm - 220 cm |
| Krzesła do terapii zajęciowej | 6 | Wysokość całkowita 81-84 cm Szerokość całkowita 54-56 cm Wysokość do siedziska 45-50 cm Głębokość siedziska 41-43 cm Wysokość oparcia 33-38 cm  Krzesła mają mieć miękkie siedziska i oparcia i być pokryte obiciem skóropodobnym zmywalnym w kolorze VL5069 lub równoważnym kolorem i odcieniem – wzornik kolorów poniżej |
| Szafka na książki | 1 | wysokość górnych półek: 55 cm +/- 10% wysokość małych półek: 13-23 cm max obciążenie półek: 8-12 kg, |

