Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| Sprzęt rehabilitacyjny  | taśmy miękkość lekka 25 kg (żółta) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 25kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | taśmy miękkość średnia 35 kg (pomarańczowa) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 35kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | taśmy miękkość twarda 45 kg (czerwona/czarna) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 45kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | wałki śr. 15 cm dł. 60 cm | 3 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | wałki śr. 20 cm dł. 60 cm | 3 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | półwałek 60x30 | 2 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłka rehabilitacyjna mała 25 cm | 4 | średnica: 25 cmMożliwość mycia pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pompowane do ćwiczeń śr. 15 cm | 2 | Średnica: 15cmMateriał: Guma, pompowanaStosowanie w terapiach pokrewnych: takCzyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pomowane do ćwiczeń śr. 50 cm | 5 | Średnica: 50cmMateriał: Guma, pompowanaStosowanie w terapiach pokrewnych: takCzyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pompowane do ćwiczeń śr. 100 cm | 6 | Średnica: 100cmMateriał: Guma, pompowanaStosowanie w terapiach pokrewnych: takCzyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Tiguar piłka Ovoball | 4 | Wymiary: 16x25 cm |
| Sprzęt rehabilitacyjny | mata piankowa edukacyjna | 2 | Rozmiar: 150 cm x 150 cmGrubość: 1 cmRodzaj: puzzle kwadratowe 16 szt.Wielkość puzzla: ok. 32 x 32 cmMateriał: pianka EVAObrzeże w zestawie: tak - 16 szt.Certyfikaty i normy: EN 71, CE. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki bosu | 4 | Funkcje:Przyrząd do balansowaniaPozwala ćwiczyć mięśnie brzucha, nóg i ramionSpecyfikacja:Materiał powłoki: PVCMateriał podstawy: ABSŚrednica: 60 cmWysokość: 25 cm |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw pomocy dydaktycznych dla psychologa | 1 | Zestaw składa się z następujacych elementów:1. Logotomy pakiet 1-8 części - ćwiczenia2. Carotina klocki konstrukcyjne3. Ćwiczę, myślę, rozwijam się, trening mowy i myślenia dla osób z zaburzeniami komunikacji4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę (ćwiczenia i układanki)5. Zestaw dydaktyczny. Kolory6. Kolorowe plansze logopedyczne i psychologiczne, 60szt.7. Akademia pomysłów uczeń z autyzmem "lego w terapii autyzmu"8. Sylaby układanka edukacyjna9. Kości dźwiękowe10. Kości dźwiękowe Pojazdy |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw pomocy dydaktycznych dla terapeuty zajęciowego | 1 | Zestaw składa się z następujących elementów:1. stołek drewniany w ilości 3szt. o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 32cm, 32cm, 45cm, 100kg2. podest/podstawka w ilości 2 sztuki o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 37cm, 24cm, 13cm, min. 35kg3. podest/podstawka w ilości 2 sztuki o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 44cm, 35cm, 25cm, 100kg4. maty wykonane z materiału TPE w ilości 10 sztuk o wymiarach 44x33x5 cm, w kolorze jaskrawym ciemnym (czerwień, ciemny róż, fiolet, itp)5. skakanki z drewnianymi uchwytami, wykonane z wytrzymałego na ścieranie sznurka (nie plastik) - 6 szt.6. piłki rehabilitacyjne z atestem - ABS 45cm - 6szt.7. Akademia Umysłu Senior EDU w polskiej wersji językowej, wieczysta licencja dla 1 lub 2 stanowisk8. taboret ze schodkiem drewniany o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 43cm, 39cm, 50cm, 100kg9. dysk sensoryczny poduszka do ćwiczeń w rozmiarze od 17cm - 4szt10. zestaw (EPP Roller + Piłka + Double do masażu 4Fizjo) - 2szt.11. Piłka gimnastyczna do ćwiczeń wysoka elastyczność o średnicy 23cm - 5szt12. PIŁKA GUMOWA Z KOLCAMI JEŻYK o średnicy 23cm - 4szt |
| Sprzęt rehabilitacyjny | rower do ćwiczeń (cykolo tron) | 1 |  rower spinningowy do ćwiczeń i treningów fitness z systemem magnetycznego regulowanego oporu. Urządzenie do treningów interwałowych, kolarskich oraz treningów dla zrzucenia zbędnych kilogramów. Wzmocniona konstrukcja roweru i duże koło zamachowe ma umożliwiś stabilną i płynna pracę z dużą bezwładnością.Parametry użytkowe:maksymalna waga użytkownika - 150kgmagnetyczna regulacja oporurower umożliwia pomiar pulsuwaga koła zamachowego minimum 18kg +/-5%musi posiadać rolki transportowe umożliwiające łatwy transport roweru w pomieszczeniugwarancja 24m-ce |
| Sprzęt rehabilitacyjny | głowica bezobsługowa 12 cm do urządzenia do ultraterapii | 1 | Powierzchnia zabiegowa (ERA) 12 cm2Liczba kryształów 4Tryb aplikacji rotacyjny/losowyCzas powtarzania 0.3/ 0.5/ 0.7 sCzęstotliwość nośna 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/ 3 MHz)Wizualna identyfikacja akcesoriów kompatybilna z urządzeniem BTL |
| Sprzęt rehabilitacyjny | aparat do terapii "tecar" | 1 | Zasilanie 100÷240 V 50÷60 HzMożliwość aktualizacji oprogramowania Za pomocą pamięci przenośnej USBCzęstotliwość - 448 kHz - 750 kHzMoc 70 VA mocy skutecznej (210 Wpp)Wyświetlacz Kolorowy, dotykowy ekran 7” TFT IPSAbsorpcja 250 VA |
| Sprzęt rehabilitacyjny | laser wysokokoenergetyczny POLARIS HP z aplikatorem prysznicowym CL 1800 i statywem | 1 | Zasilanie 100÷240V 50÷60Hz; Moc 10 WWyświetlacz kolorowy - dotykowy ekran 7”Certyfikat CE0051Oprogramowanie do zarządzania rehabilitacją pacjenta: Mectronic’s own MecOS 5.0 Real-Time Operating System |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw REDCORD TRAINER | 3 | Maksymalny udźwig:250 kgWymiary: 670 mm x 230 mm x 90 mmWaga: 3,6 kg +/-15% |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw REDCORD Portable GYM | 2 | 1 Redcord Miniuchwyt do rąk - 1 parauchwyt PowerGrip - 1 parapodwieszka wąska 2 xzaczep Redcord DoorFix 1 para torba Redcord 1 xzestaw haków przeznaczonych do zawieszenia na suficie x 1 |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Urządzenie do masażu typu "teragun" | 2 | Masażer ręczny do ciała.Ma umożliwiać kilka rodzajów masaży: Ostukujący, Punktowy, Relaksacyjny, Wibracyjny, Antycellulitowy,W komplecie zawarte mają być wymienne nakładki do masażu: Kulista, Płaska, Stożkowa, WidełkiMoc [W] minimum 35Rodzaj zasilania Akumulatorowe |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Tablice anatomiczne (układ mięśniowy/kostny/nerwowy) | 10 | układ mięśniowy człowiekaukład kostny człowiekaukład nerwowy człowiekaukład krwionośny człowiekaukład limfatyczny człowieka |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Naboje do fali uderzeniowej | 4 | nabój SWT applicator exchangeable kit do użycia w aparatach typu:- BTL-5000 SWT- BTL 6000 SWT |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Elektrody do elektroterapii silikonowe i aluminiowe | 50 | Elektroda silikonowo-węglowa 6x6cm posiada specjalne gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm) oraz "mini banan"(2 mm). Zastosowanie w aparatach: Duoter, Duoter Plus, Duoter LT, Aries M, Aries S, Etius, Etius U, Etius LM oraz Etius ULM. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Podest do rehabilitacji Balanza Togu Bal Istep | 3 | Wymiary: 89 cm x 43 cm x 14 cmMateriał: ruton i drewnoMaksymalne obciążenie: 150 kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw: pasy do trakcji lędźwiowej i szyjnej + bloczek | 2 | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 mmPĘTLA GLISSONA DO WYCIĄGU MIĘŚNI I KRĘGÓW SZYJNYCH M/116 |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Stopień metalowy dwustopniowy | 3 | Szerokość: 43 cmWysokość: 35 cmWaga: 5,7 kg +/-5%Głębokość: 50 cmStopień wykonany jest z metalu oraz z materiału nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego |