Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| Sprzęt rehabilitacyjny | taśmy miękkość lekka 25 kg (żółta) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 25kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | taśmy miękkość średnia 35 kg (pomarańczowa) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 35kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | taśmy miękkość twarda 45 kg (czerwona/czarna) | 10 | Materiał główny 100% Kauczuk naturalny (NR), opór ćwiczenia do 45kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | wałki śr. 15 cm dł. 60 cm | 3 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | wałki śr. 20 cm dł. 60 cm | 3 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | półwałek 60x30 | 2 | Produkty wykonane są z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym w wielu wariantach kolorystycznych do wyboru. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłka rehabilitacyjna mała 25 cm | 4 | średnica: 25 cm Możliwość mycia pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pompowane do ćwiczeń śr. 15 cm | 2 | Średnica: 15cm Materiał: Guma, pompowana Stosowanie w terapiach pokrewnych: tak Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pomowane do ćwiczeń śr. 50 cm | 5 | Średnica: 50cm Materiał: Guma, pompowana Stosowanie w terapiach pokrewnych: tak Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki pompowane do ćwiczeń śr. 100 cm | 6 | Średnica: 100cm Materiał: Guma, pompowana Stosowanie w terapiach pokrewnych: tak Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Tiguar piłka Ovoball | 4 | Wymiary: 16x25 cm |
| Sprzęt rehabilitacyjny | mata piankowa edukacyjna | 2 | Rozmiar: 150 cm x 150 cm Grubość: 1 cm Rodzaj: puzzle kwadratowe 16 szt. Wielkość puzzla: ok. 32 x 32 cm Materiał: pianka EVA Obrzeże w zestawie: tak - 16 szt. Certyfikaty i normy: EN 71, CE. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | piłki bosu | 4 | Funkcje: Przyrząd do balansowania Pozwala ćwiczyć mięśnie brzucha, nóg i ramion Specyfikacja: Materiał powłoki: PVC Materiał podstawy: ABS Średnica: 60 cm Wysokość: 25 cm |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw pomocy dydaktycznych dla psychologa | 1 | Zestaw składa się z następujacych elementów: 1. Logotomy pakiet 1-8 części - ćwiczenia 2. Carotina klocki konstrukcyjne 3. Ćwiczę, myślę, rozwijam się, trening mowy i myślenia dla osób z zaburzeniami komunikacji 4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę (ćwiczenia i układanki) 5. Zestaw dydaktyczny. Kolory 6. Kolorowe plansze logopedyczne i psychologiczne, 60szt. 7. Akademia pomysłów uczeń z autyzmem "lego w terapii autyzmu" 8. Sylaby układanka edukacyjna 9. Kości dźwiękowe 10. Kości dźwiękowe Pojazdy |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw pomocy dydaktycznych dla terapeuty zajęciowego | 1 | Zestaw składa się z następujących elementów: 1. stołek drewniany w ilości 3szt. o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 32cm, 32cm, 45cm, 100kg 2. podest/podstawka w ilości 2 sztuki o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 37cm, 24cm, 13cm, min. 35kg 3. podest/podstawka w ilości 2 sztuki o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 44cm, 35cm, 25cm, 100kg 4. maty wykonane z materiału TPE w ilości 10 sztuk o wymiarach 44x33x5 cm, w kolorze jaskrawym ciemnym (czerwień, ciemny róż, fiolet, itp) 5. skakanki z drewnianymi uchwytami, wykonane z wytrzymałego na ścieranie sznurka (nie plastik) - 6 szt. 6. piłki rehabilitacyjne z atestem - ABS 45cm - 6szt. 7. Akademia Umysłu Senior EDU w polskiej wersji językowej, wieczysta licencja dla 1 lub 2 stanowisk 8. taboret ze schodkiem drewniany o wymiarach (szer, głęb, wysok. Siedz., nośność): 43cm, 39cm, 50cm, 100kg 9. dysk sensoryczny poduszka do ćwiczeń w rozmiarze od 17cm - 4szt 10. zestaw (EPP Roller + Piłka + Double do masażu 4Fizjo) - 2szt. 11. Piłka gimnastyczna do ćwiczeń wysoka elastyczność o średnicy 23cm - 5szt 12. PIŁKA GUMOWA Z KOLCAMI JEŻYK o średnicy 23cm - 4szt |
| Sprzęt rehabilitacyjny | rower do ćwiczeń (cykolo tron) | 1 | rower spinningowy do ćwiczeń i treningów fitness z systemem magnetycznego regulowanego oporu. Urządzenie do treningów interwałowych, kolarskich oraz treningów dla zrzucenia zbędnych kilogramów. Wzmocniona konstrukcja roweru i duże koło zamachowe ma umożliwiś stabilną i płynna pracę z dużą bezwładnością. Parametry użytkowe: maksymalna waga użytkownika - 150kg magnetyczna regulacja oporu rower umożliwia pomiar pulsu waga koła zamachowego minimum 18kg +/-5% musi posiadać rolki transportowe umożliwiające łatwy transport roweru w pomieszczeniu gwarancja 24m-ce |
| Sprzęt rehabilitacyjny | głowica bezobsługowa 12 cm do urządzenia do ultraterapii | 1 | Powierzchnia zabiegowa (ERA) 12 cm2 Liczba kryształów 4 Tryb aplikacji rotacyjny/losowy Czas powtarzania 0.3/ 0.5/ 0.7 s Częstotliwość nośna 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/ 3 MHz) Wizualna identyfikacja akcesoriów kompatybilna z urządzeniem BTL |
| Sprzęt rehabilitacyjny | aparat do terapii "tecar" | 1 | Zasilanie 100÷240 V 50÷60 Hz Możliwość aktualizacji oprogramowania Za pomocą pamięci przenośnej USB Częstotliwość - 448 kHz - 750 kHz Moc 70 VA mocy skutecznej (210 Wpp) Wyświetlacz Kolorowy, dotykowy ekran 7” TFT IPS Absorpcja 250 VA |
| Sprzęt rehabilitacyjny | laser wysokokoenergetyczny POLARIS HP z aplikatorem prysznicowym CL 1800 i statywem | 1 | Zasilanie 100÷240V 50÷60Hz; Moc 10 W Wyświetlacz kolorowy - dotykowy ekran 7” Certyfikat CE0051 Oprogramowanie do zarządzania rehabilitacją pacjenta: Mectronic’s own MecOS 5.0 Real-Time Operating System |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw REDCORD TRAINER | 3 | Maksymalny udźwig: 250 kg Wymiary:  670 mm x 230 mm x 90 mm Waga: 3,6 kg +/-15% |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw REDCORD Portable GYM | 2 | 1 Redcord Mini uchwyt do rąk - 1 para uchwyt PowerGrip - 1 para podwieszka wąska 2 x zaczep Redcord DoorFix 1 para  torba Redcord 1 x zestaw haków przeznaczonych do zawieszenia na suficie x 1 |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Urządzenie do masażu typu "teragun" | 2 | Masażer ręczny do ciała. Ma umożliwiać kilka rodzajów masaży: Ostukujący, Punktowy, Relaksacyjny, Wibracyjny, Antycellulitowy, W komplecie zawarte mają być wymienne nakładki do masażu: Kulista, Płaska, Stożkowa, Widełki Moc [W] minimum 35 Rodzaj zasilania Akumulatorowe |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Tablice anatomiczne (układ mięśniowy/kostny/nerwowy) | 10 | układ mięśniowy człowieka układ kostny człowieka układ nerwowy człowieka układ krwionośny człowieka układ limfatyczny człowieka |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Naboje do fali uderzeniowej | 4 | nabój SWT applicator exchangeable kit do użycia w aparatach typu: - BTL-5000 SWT - BTL 6000 SWT |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Elektrody do elektroterapii silikonowe i aluminiowe | 50 | Elektroda silikonowo-węglowa 6x6cm posiada specjalne gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm) oraz "mini banan"(2 mm).  Zastosowanie w aparatach: Duoter, Duoter Plus, Duoter LT, Aries M, Aries S, Etius, Etius U, Etius LM oraz Etius ULM. |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Podest do rehabilitacji Balanza Togu Bal Istep | 3 | Wymiary: 89 cm x 43 cm x 14 cm Materiał: ruton i drewno Maksymalne obciążenie: 150 kg |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Zestaw: pasy do trakcji lędźwiowej i szyjnej + bloczek | 2 | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm  PĘTLA GLISSONA DO WYCIĄGU MIĘŚNI I KRĘGÓW SZYJNYCH M/116 |
| Sprzęt rehabilitacyjny | Stopień metalowy dwustopniowy | 3 | Szerokość: 43 cm Wysokość: 35 cm Waga: 5,7 kg +/-5% Głębokość: 50 cm Stopień wykonany jest z metalu oraz z materiału nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego |